УТВЕРЖДАЮ

Глава  управы района_______________

_________________________________

________________20____года.

ПАСПОРТ

Готовности многоквартирного жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в осенне-зимний период

(оформляется в сроки согласно плану-графику, но не позднее 20 сентября т.г.)

Административный округ_______________________ район ____________________________

Адрес строения_________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель:__________________________________________________________________

(руководитель ДЕЗ, управляющей организации, владельца здания)

Члены комиссии: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Представитель Мосжилинспекции:_________________________________________________

Старший по дому (подъезду):_____________________________________________________

Произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-зимний период и установила следующее:

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по бальной системе______________________________________

Подписи:

Председатель                                   ______________________________(ФИО)

Члены комиссии:                              ______________________________(ФИО)

______________________________(ФИО)

______________________________(ФИО)

Оценка конструкций и основных элементов здания следующая:

| № п.п. | Вид конструктивных элементов | Оценка тех. Состояния (хорошо, выполнено, исправно, отсутствует, обеспечено, не имеется, запланировано на дату) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля металлическая (мягкая, шиферная) |  |
| 2 | Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима теплоизоляция трубопроводов и др.) |  |
| 3 | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 4 | Входные двери, оконные заполнения, двери на лестн. Клетках, квартирах (исправность, наличие доводчиков, автомат. запирающих устройств). |  |
| 5 | Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждений, приямков, изоляция трубопровода, герметизация вводов инженерных коммуникаций, освещение, исправность входных дверей и др. работы по приведению помещения в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ) |  |
| 6 | Внутренняя система отопления (дата приемки по акту) |  |
| 7 | Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО - № и дата акта сдачи) |  |
| 8 | Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла) |  |
| 9 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнения плана ТБ) |  |
| 10 | Дымоходы вентиляционные каналы ( № и дата акта сдачи) |  |
| 11 | Отмостки и приямки (исправность) |  |
| 12 | Фасады исправность, герметизация стыков) |  |
| 13 | Обеспеченность инвентарем, противогололедным реагентом и составами для уборки в зимний период |  |
| 14 | Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопожарного водопровода) |  |
| 15 | «Документация подтверждающая наличие работоспособность и действующую до завершения отопительного сезона 20______ года гос. Метрологическую проверку комплекса общедомовых приборов учета» |  |
| 16 | Дополнительных токоприемникомников, подключенных в нарушение действующего порядка без разрешительной документации. | Не имеется |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Паспорт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр паспорта хранится у владельца здания, второй  - в Управе района, третий предается в ДЖКХиБ города Москвы. К паспорту прикладываются копии актов готовности абонента и систем отопления жилого дома.

При заполнении паспортов готовности МКД необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1.Паспорт готовности заполняется разборчиво (данные должны быть читаемы), все графы обязательны для заполнения;

2.Обязательным является указание формы управления и наименование  обслуживающей организации (варианты заполнения: наименование УК,  наименование ТСЖ, непосредственное управление); в случае если по нескольким адресам находится один и тот же дом (дом на пересечении двух улиц), в паспорте данного дома в графе адрес в скобках необходимо  перечислить все адреса;

3.Характеристики объекта должны быть заполнены полностью, при заполнении граф по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению, энергоснабжению указывается их вид: центральное, местное, индивидуальное;

4.В таблице «Объемы выполненных работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимних условиях» столбец «Оценка состояния» является обязательным для заполнения даже при отсутствии выполненных работ;

5.В п.4 «Результаты проверки готовности МКД к зиме» в составе комиссии обязательно должны быть представители собственников; представители специализированных организаций должны быть указаны с полной расшифровкой должностей; обязательно наличие подписей всех членов комиссии и руководителя обслуживающей организации (в случае с муниципальной собственностью – главы муниципального образования);

6.В случае если в МКД имеется центральное отопление обязательным приложением к паспорту является акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде от ресурсоснабжающей организации (без данного акта паспорт не принимается).