Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу.

г. _______________________                                                     «____»______________ 20   г.

Наименование организации-эксплуатационника ____________________________________

Наименование объекта _________________________________________________________

(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации _______________________________________

Дата и время испытаний ________________________________________________________

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов __________________________

Клапан пожарного крана типа ____________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ____________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава ___________ м ____________ мм

Пожарный насос типа ___________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ________________ МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85*:

-         расход «диктующего» пожарного крана ________________ л/с

(допустимый)

-         давление у «диктующего» пожарного крана _______________________ МПа

( допустимое)

-    количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _______ шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

| № п/п испыт | Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравл. схеме (диаметр диафраг-мы )* |  | Диаметр выходного отверстия, мм | Длина рукавной линии, м | Давление, МПа |  | Расход, л/с, по СНиП 2.04.01-85* или согласованный в установленном порядке | Высота компактной части струи, м, по СНиП 2.04.01-85* или по пректу |  | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | измеренное | по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном порядке |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Пример заполнения таблицы при работе одного ствола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 2 |  | 2-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 3 |  | 3-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 4 |  | 4-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с одного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  |  | 1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-16** | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  |  | 2-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с разных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-16 |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | 2-16** | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 2 |  | 3-16 |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | 4-16** | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с одного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-16** | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  |  | 1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-16** | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  |  | 2-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с разных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-16 |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | 2-16** | + | + | + | + | + |  |  |  |
|  |  | 2-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1-16 |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | 2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-16** | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 3 |  | 1-16 |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  | 2-16** | + | + | + | + | + | + |  |  |
|  |  | 2-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1-16 | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  |  | 2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-16** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания.

*1 Диаметр диафрагмы (если она имеется) – указывается в скобках.

**2 «Диктующий» пожарный кран.

3 Первое число в столбце 2 обозначает номер стояка, второе – номер пожарного крана.

4 Заполняют графы,  помеченные знаком «++»; на водоотдачу должен быть проверен самый верхний пожарный кран каждого стояка.

5 В графах 6-8 имеется ввиду параметры, согласованные с в порядке, установленном Инструкцией по организации и осуществлении государственного пожарного надзора в Российской Федерации.

6 Оформление протокола возлагается на ответственного за состояние ВПВ, если обслуживание ВПВ осуществляет эксплуатирующая организация, или ответственное лицо, назначенное специализированной обслуживающей организацией, если обслуживание ВПВ осуществляет специализированной организация.