Является приложением к протоколу общего собрания собственников многоквартирного дома. Виды, объемы и стоимость работ по проектированию и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, __________________________________________________ N п/п; Наименование работ; Единица измерения для определения стоимости строительно-монтажных работ; Объем; Стоимость строительно-монтажных работ, руб.; Единица измерения для определения стоимости разработки проектной документации; Объем; Стоимость разработки проектной документации, руб.. 1; Фасад. 1.1; Ремонт фасада (кирпичные, панельные, блочные дома); кв. м общей площади фасада дома; кв. м общей площади помещений. 1.2; Ремонт оштукатуренного фасада с восстановлением декоративных элементов; кв. м общей площади фасада дома; кв. м общей площади помещений. 1.3; Утепление фасада с применением системы навесного фасада; кв. м общей площади фасада дома; кв. м общей площади помещений. 1.4; Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем; кв. м общей площади фасада дома; кв. м общей площади помещений. 2; Окна (в местах общего пользования). 2.1; Замена оконных блоков; кв. м блоков; кв. м общей площади помещений. 3; Чердачное помещение. 3.1.; Разборка и вывоз засыпной теплоизоляции чердачного помещения; кв. м чердачного помещения (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 3.2; Утепление перекрытия последнего этажа, вентиляционных коробов, канализационных выпусков минераловатными плитами, устройство ходовых настилов; кв. м чердачного помещения (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 4; Двери наружные. 4.1; Замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, техподполья и пр. на двери в энергосберегающем исполнении; кв. м дверных полотен; кв. м общей площади помещений. 5; Водосточная система. 5.1; Замена труб внутреннего водостока; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 5.2; Замена системы наружного водостока; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 6; Кровля. 6.1; Ремонт плоской кровли с "мягким" наплавляемым гидроизоляционным покрытием; кв. м чердачного помещения (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 6.2; Ремонт скатной кровли с металлическим покрытием; кв. м чердачного помещения (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 6.3; Замена стропильной системы; кв. м чердачного помещения (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 7; Система центрального отопления. 7.1; Замена стояков ц/о с отопительными приборами, оснащенными терморегуляторами; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 7.2; Замена трубопроводов ц/о (подвал, чердак) с их теплоизоляцией, заменой запорной арматуры; кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 7.3; Установка балансировочных клапанов на стояках ц/о; 1 стояк; кв. м общей площади помещений. 7.4; Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность до 0,4 Гкал/час); 1 узел; 1 узел. 7.5; Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность от 0,4 Гкал/час до 0,7 Гкал/час); 1 узел; 1 узел. 7.6; Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность от 0,7 Гкал/час до 1,0 Гкал/час); 1 узел; 1 узел. 7.7; Устройство помещения для автоматизированного узла управления системой ц/о; 1 узел; 1 узел. 7.8; Устройство (замена) посекционных балансировочных узлов; 1 узел; кв. м общей площади помещений. 8; Система холодного водоснабжения. 8.1; Замена стояков в квартирах с изоляцией и установкой запорной арматуры на выпусках, разводок в помещениях мусорокамер; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 8.2; Замена разводящих трубопроводов в подвале с изоляцией и запорной арматурой на отводах; кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 9; Система горячего водоснабжения. 9.1; Замена стояков в квартирах (с установкой полотенцесушителей, изоляцией и установкой запорной арматуры на отводах); кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 9.2; Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой на отводах; кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 10; Система вентиляции. 10.1; Ремонт вентиляционных коробов и каналов на чердаке и выпусков на кровле; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 11; Система пожарного водопровода. 11.1; Замена шкафа пожарного; 1 шт.; кв. м общей площади помещений. 11.2; Замена пожарного трубопровода; 1 этаж (для каждого стояка в каждом подъезде); кв. м общей площади помещений. 12; Система электроснабжения. 12.1; Замена вводно-распределительного устройства; 1 шт.; 1шт.. 12.2; Замена этажного распределительного шкафа; 1 шт.; кв. м общей площади помещений. 12.3; Замена магистралей (стояки); кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 12.4; Замена общедомовой системы освещения с устройством энергосберегающих осветительных приборов; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 13; Система ДУ и ППА. 13.1; Замена дымовыпускного клапана и вентилятора со сменой вентиляционных решеток (на чердаке); 1 подъезд; кв. м общей площади помещений. 13.2; Замена вентиляционных решеток, электрооборудования; 1 этаж (в каждом подъезде). 14; Система канализации. 14.1; Замена системы канализации (стояки); кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 14.2; Замена системы канализации (подвал); кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 15; Система газоснабжения. 15.1; Замена системы наружного газопровода; кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 15.2; Замена системы внутреннего газопровода; кв. м общей площади помещений; кв. м общей площади помещений. 16; Лифтовое оборудование. 16.1; Замена лифта г/п400 кгс количеством остановок лифта, равным 9; шт.; шт. 16.2; Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта г/п400 кг(добавляется или вычитается из стоимости п. 16.1); остановка; остановка. 16.3; Замена лифта г/п 630 кгс количеством остановок лифта, равным 9; шт.; шт. 16.4; Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта г/п630 кг(добавляется или вычитается из стоимости п. 16.3); остановка; остановка. 16.5; Замена лифта г/п630 кгс количеством остановок лифта, равным 16 (лифт для пожарных); шт.; шт. 16.6; Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта (добавляется или вычитается из стоимости п. 16.5); остановка; остановка. 16.7; Перенос машинного помещения на крышу с устройством нового машинного помещения; шт.; шт. 17; Отдельные конструктивные элементы. 17.1; Ремонт козырьков над входами в подъезды; 1 подъезд; кв. м общей площади помещений. 17.2; Ремонт и восстановление балконных плит; кв. м общей площади балконов; кв. м общей площади помещений. 17.3; Ремонт ограждения балконов; кв. м общей площади балконов; кв. м общей площади помещений. 17.4; Замена экранов; кв. м общей площади балконов; кв. м общей площади помещений. 17.5; Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода; 1 этаж (в каждом подъезде); кв. м общей площади помещений. 17.6; Ремонт отмостки; периметр наружных стен (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 17.7; Ремонт входов в подвалы; 1 вход; кв. м общей площади помещений. 17.8; Ремонт подвального помещения; кв. м общей площади застройки (по наружным обмерам стен дома); кв. м общей площади помещений. 18; Разработка колористического паспорта; ---; кв. м общей площади помещений. Итого, руб.:. Всего стоимость ремонта, руб.:. Примечания: Предельная стоимость указана с учетом НДС и средств на оплату технического надзора. В стоимость работ входит стоимость проведения авторского надзора, проведения инженерных изысканий, разработки сметной документации Возможна установка в домах с количеством стояков центрального отопления более 30 штук. Максимальное количество узлов возможных к установке равно количеству подъездов. 26 сентября 2012, в 17:39:19