- Акт испытаний ВПВ на работоспособность.

г. _______________________                                                     «____»______________ 20    г.

Наименование организации-эксплуатационника ____________________________________

Наименование обслуживающей организации _______________________________________

Дата и время испытаний ________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии ______________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу  внутреннего противопожарного водопровода:

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов _______________________________________

Клапан пожарного крана типа ____________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ____________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава ___________ м ____________ мм

Пожарный насос типа ___________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ________________ МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85*:

-         расход «диктующего» пожарного крана ________________ л/с

(допустимый)

-         давление у «диктующего» пожарного крана _______________________ МПа

( допустимое)

-    количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _______ шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные  нужды от  ___ ч ___ мин  до ___ ч ___ мин   составляет не менее ____ л/с, что ____________________требованиям СНиП 2.04.01-85* и _______________

(соответствует, не соответствует)                                                                                                (номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств)  из одного крайнего положения в другое;протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов  открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов ________________________

(соответствует, не соответствует)

требованиям СНиП 2.04.01-85*, проектным данным и «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Председатель комиссии _______________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены  комиссии _____________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Примечание - Оформление акта возлагается на ответственного за состояние ВПВ, если обслуживание ВПВ осуществляет эксплуатирующая организация, или ответственное лицо, назначенное специализированной обслуживающей организацией, если обслуживание ВПВ осуществляет специализированной организация.