Приложение No. 9

к правилам и нормам технической

эксплуатации жилищного фонда

(рекомендуемое)

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город ____________________________ район _____________________________

ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес ________________________________________________________________

принадлежность объекта _______________________________________________

__________ 200_ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное,

административное) ____________________________________________________

2. Год постройки _____________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов ______________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ____________

количество квартир _______________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ___________________________ (кв. м)

жилая площадь ____________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _____________________________________, в том числе

под производственные нужды _______________________________ (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

______________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ___________________________________________________

газоснабжения ____________________________________________________

твердого и жидкого топлива _______________________________________

энергоснабжения __________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления _______________________________________

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 200_ г.

| No. п/п | Основные виды неис- правностей (аварий) конструктивных эле- ментов и инженерно- го оборудования | Дата | Причина воз- никновения не- исправностей (аварий) | Отметка о выпол- ненных работах по ликвидации неис- правностей (ава- рий) в текущем 200_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 200_ г.

┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐

│No. │Виды выполненных работ по кон-│ Единицы   │Всего по │Выполнено │

│п/п │струкциям здания и технологи- │измерения  │плану    │при под-  │

│    │ческому и инженерному оборудо-│           │подго-   │готовке к │

│    │ванию                         │           │товки к  │зиме      │

│    │                              │           │зиме     │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│  1 │               2              │    3      │    4    │    5     │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   1│Объем работ                   │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   2│Ремонт кровли                 │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   3│Ремонт чердачных помещений, в │           │         │          │

│    │том числе:                    │           │         │          │

│    │  - утепление (засыпка) чер-  │           │         │          │

│    │  дачного перекрытия          │           │         │          │

│    │  - изоляция трубопроводов,   │           │         │          │

│    │  вентиляционных коробов и ка-│           │         │          │

│    │  мер, расширительных баков   │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   4│Ремонт фасадов, в том числе:  │           │         │          │

│    │  - ремонт и покраска         │           │         │          │

│    │  - герметизация швов         │           │         │          │

│    │  - ремонт водосточных труб   │           │         │          │

│    │  - утепление оконных проемов │           │         │          │

│    │  - утепление дверных проемов │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   5│Ремонт подвальных помещений, в│           │         │          │

│    │том числе:                    │           │         │          │

│    │  - изоляция трубопроводов    │           │         │          │

│    │  - ремонт дренажных и водоот-│           │         │          │

│    │  водящих устройств           │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   6│Ремонт покрытий дворовых тер- │           │         │          │

│    │риторий, в том числе:         │           │         │          │

│    │  - отмосток                  │           │         │          │

│    │  - приямков                  │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   7│Ремонт инженерного оборудова- │           │         │          │

│    │ния, в том числе:             │           │         │          │

│    │  1) центрального отопления:  │           │         │          │

│    │      радиаторов              │           │         │          │

│    │      трубопроводов           │           │         │          │

│    │      запорной арматуры       │           │         │          │

│    │      промывка и опрессовка   │           │         │          │

│    │                              │           │         │          │

│    │  2) котельных:               │           │         │          │

│    │      котлов на газовом топли-│           │         │          │

│    │      ве                      │           │         │          │

│    │      то же, на угле          │           │         │          │

│    │      тепловых пунктов        │           │         │          │

│    │      элеваторных узлов       │           │         │          │

│    │                              │           │         │          │

│    │  3) горячего водоснабжения:  │           │         │          │

│    │      трубопроводов           │           │         │          │

│    │      запорной арматуры       │           │         │          │

│    │      промывка и опрессовка   │           │         │          │

│    │                              │           │         │          │

│    │  4) водопровода:             │           │         │          │

│    │      ремонт и замена арматуры│           │         │          │

│    │      ремонт и изоляция труб  │           │         │          │

│    │                              │           │         │          │

│    │  5) канализации:             │           │         │          │

│    │      ремонт трубопроводов    │           │         │          │

│    │      ремонт колодцев         │           │         │          │

│    │      промывка системы        │           │         │          │

│    │                              │           │         │          │

│    │  6) электрооборудования:     │           │         │          │

│    │      световой электропроводки│           │         │          │

│    │      силовой электропроводки │           │         │          │

│    │      вводных устройств       │           │         │          │

│    │      электрощитовых          │           │         │          │

│    │      электродвигателей       │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   8│Другие работы                 │           │         │          │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│   9│Обеспеченность объекта:       │           │         │          │

└────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

котельных топливом ____________________________ (указать запас в днях)

________________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином _______________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами ____________________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _________ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ЗИМЕ 200_ г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия __________________________________________________________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2.

3.

и. т.д.

произвела  проверку вышеуказанного объекта и подтверждает,  что данный

объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                       (подпись)

Члены:                                                       (подпись)

"__"____________ 200_ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 200_ г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д.